## Synthèse Marchés
MP | N° | Sites ouvrages AHA | Localisation | Caractéristiques | Types d’aménagement | Superficie estimative (ha) | Coûts éstimatifs étude préfaisabilité | Superficie valorisable (ha) | Source d'énergie | Montant estimatif HTVA DQE | Montant estimatif TTC DQE | Montant de l'offre HTVA | Montant de l'offre TTC | Procédure | Observations
[6 empty] | Etude de préfaisabilité |  | Etudes approfondies (APD) |  |  | 1.18 | Résultat MP
GIN006 | 1 | Bendougou | Dans la zone de Kilissi-Bendougou préfecture de Kindia | Bas-fond longitudinal à pente faible affluant, de la rivière Kilissi; La longueur est d’environ 5,2 km pour une largeur variant entre 50 -130m; Les piémonts sont bien marqués et boisés Superficie totale 44.8 ha. Emissaire central sur la majorité du bas-fond | Réalisation d’ouvrages (réhabilitation complète de l'aménagement existant) de prises sur émissaire et canaux latéraux (irrigation gravitaire) marqués par la presence d'ouvrages particuliers: canalisation de la rivière + digue de protection et des puits pour le maraichage sur les coteaux + clôture | 36.2 | 216872 | 35.74 | Gravitaire | 162712 | 192000.16 | 150650.3517 | 177767.415 | PNDAP à deux lots | Aménagements techniquement similaires et à proximité dans la même zone
| 2 | Kafossy II | Dans la zone de Damakanya, commune urbaine de Kindia | Zone de bas-fond longitudinal d’une longueur de 1,4 km et d’une largeur moyenne 110 m La zone à aménager se limite à la piste Superficie 16 ha | Aménagement classique de bas-fonds : prises sur émissaire et canaux latéraux (irrigation gravitaire) | 16 | 73103 | 12.5 | Gravitaire | 61828 | 72957.04 | 61828 | 72957.04 |  | Marché de Kafossy = lot 2 / GIN006. Marché suspendu en attente de l'évolution budgétaire
|  |  |  | Montant total du marché |  | 52.2 | 289975 | 48.24 |  | 224540 | 264957.2 | 212478.3517 | 250724.455
| 3 | Badarayah | Dans la zone de Damakanya, commune urbaine de Kindia | Plaine de piémont à pente faible et régulière, limitée par la piste et un bas-fond et divisée en plusieurs entités par des cours d’eau transversaux; Superficie 21.4 ha | Tuyaux flexible sur la base de pompage d'eau de puits (~ 10m profondeur) par dispositif solaire zone 1+2 / tuyaux flexible pompage d'eau de surface par station de pompage thermique zone 3+4 (la zone de confluence deux rivières Wantaba et Sitaya) | 21.44 | 114610 | 14.25 | Solaire et thermique | 154409 | 182202.62 | 182915 | 215839.7
GIN007 | 4 | Dantoumayah | Dans la zone de Samaya-Fruiagbé, préfecture de Kindia | Plaine (22ha) à légère pente régulière limitée par des pistes, une rivière et un bas-fond Présence d’une petite retenue d’eau | Quatre unités d'irrigation par tuyau souple alimenté par des puits avec des pompes immergées, propulsées à partir des panneaux solaires (des unités avec 8 parcelles de 0,125 ha) Pompage et irrigation par mini-aspersion, goutte-à-goutte ou sous pression à partir de la retenue et un barrage au nord du périmètre ou la retenue avec des forages | 22 | 134300 | 4 | Solaire | 52499 | 61948.82 | 72980 | 86116.4 | PNDAP à trois lots | Aménagements techniquement similaires à proximité dans la même zone
| 5 | Youngouyah |  | Plaine (10 ha) à pente moyenne régulière, limité par une piste et plan d’eau du barrage et un cours d’eau | Irrigation par asperseur à traineau déplacable sur la base d'un dispositif de pompage (station de pompage) depuis le lac de ? | 10 | 62500 | 8.12 | Thermique | 74207 | 87564.26 | 76004 | 89684.72
|  |  |  | Montant total du marché |  | 53.44 | 311410 | 26.37 |  | 281115 | 331715.7 | 331899 | 391640.82
GIN004 | 6 | Baady | Dans la sous-préfecture de Bouliwel Préfecture de Mamou | Bas-fond de 1,6km de long et d’une largeur moyenne de 150m sur une superficie brute de 26ha; La position de l’émissaire varie au long du bas-fond ; La pente du bas-fond est moyenne ; Une piste traverse le bas-fond dans la partie aval Deux émissaires latéraux rejoignent le bas-fond en rive droite (un avec un écoulement permanent) ; | Aménagement classique (irrigation gravitaire) par canaux latéraux à partir de la rivière Baadywol (permanente): prise 500 ml avant le périmètre Réalisation des clôtures | 26 | 92231 | 22.4 | Gravitaire | 127160.7262 | 150049.6569 | 122753.81 | 144849.4958 | PNDAP à deux lots | Aménagements techniquement similaires à proximité dans la même zone
| 7 | Botobofel | Dans la commune rurale de Ditinn sur la RN 26 Préfecture de Dalaba | Canal d’amenée de 5,515 km construit entre 1984-1990, toujours fonctionnel mais nécessitant d’une réhabilitation sur plusieurs tronçons; Entretien curatif uniquement en cas de problèmes, pas d’entretien périodique; L’aménagement de 24 ha au bout du canal est mauvais état et non-fonctionnel; | Réhabilitation du canal à partir de la rivière Baadywol (permanente): prise 5,400 km avant le périmètre Réhabilitation de l’aménagement existant: réseau d’irrigation gravitaire par canaux Intégration de 5ha de potager le long du canal | 24 | 136445 | 29 | Gravataire | 123499.1747 | 145729.0262 | 120187.47 | 141821.2146
|  |  |  | Montant total du marché |  | 50 | 228676 | 51.4 |  | 250659.9009 | 295778.6831 | 242941.28 | 286670.7104
GIN005 | 8 | Billidougou-Tangama-Djombodywel | Commune urbaine de Dalaba | Bas-fond urbain, répartis en trois entités; Billidougou 0,6ha, Tangama 2,4ha, Djombodywel 3ha; Domaine à pente faible, traversé par des cours d’eau et limité par des axes de circulation et des zones d’habitations; | Irrigation (culturès maraîchers) par pompage à l'aide d'un dispositif solaire, depuis de puits maraîchers (~10m profondeur) dans le bas-fonds. Au total construction de 6 reséau d'irrigation dont 1 à Billidougou et 5 pour Tangama et Djombodywel | 6 | 90276 | 6 | Solaire | 93265.53 | 110053.3254 | 85889.17 | 101349.2206
|  |  |  | Montant total du marché |  | 6 | 90276 | 6 |  | 93265.53 | 110053.3254 | 85889.17 | 101349.2206
| 9 | Koba Khouré | Dans la zone de Pastoria (centre de recherche de Pasteur en guinée) dans le village de Koba commune urbaine de Kindia | Petit bas-fond étroit à forte pente, d’une longueur de 1,6 km et d’une largeur de 30 à 60 m; | Réalisation d’ouvrages de prises sur émissaire et canaux latéraux (irrigation gravitaire) | 5.6 | 35772 | 6 | Gravitaire | 56335.4 | 66475.772 | 56335.4 | 56335.4 |  | Exécuté en HIMO par la population avec appui technique du RGTA-DI / APD en cours de finalisation
|  |  |  | Montant total du marché |  | 5.6 | 35772 | 6 |  | 56335.4 | 66475.772 | 56335.4 | 56335.4
|  |  |  | Montant total réhabilitation AHA |  | 167.24 | 956109 | 138.01 |  | 905915.8309 | 1068980.6805 | 929543.2017 | 1086720.606
|  | Infrastructures post-récoltes | [8 empty] | 1.18
GIN008 | 1 | Construction de 6 hangars de regroupement de 50m2 chacun | Préfecture de Kindia : |  |  | 50 m2 | 219300 |  |  |  |  | 50847.475 | 60000.0205 | PNDAP à 3 lots
| 2 | Construction de 5 magasins de stockage de 125m2 chacun | * 1 dans la préfecture de Dalaba; * 3 dans la préfecture de Mamou; * 1 dans la préfecture de Kindia |  |  | 125m2 | [5 empty] | 110197.6461 | 130033.2224
| 3 | Construction de 2 aires de battage- séchage de 150m2 chacune dans la préfecture de Kindia | Préfecture de Kindia : |  |  | 150m2 | [5 empty] | 16288 | 19219.84
|  |  |  | Montant total contruction infrastructure |  |  | 219300 |  |  | 0 | 0 | 177333.1211 | 209253.0829
|  | Pistes | [5 empty] | longueur km
| 1 | Piste de Falebagan-Sitayah-Kebeyah | Dans la zone de Damakanya, commune urbaine de Kindia. | Cette piste est encadrée par la route nationale RN1 et route de Molota en passant par Sitayah. Elle traverse le basfond de Badaraya et elle sert de limite entre Kafossy I et II. Sur cette zone il y a plusieurs ouvrages de franchissement à faire pour permettre le passage des marigots et rivières saisonniers. | Route en terre avec ouvrage (dalot) en béton armé les fossés seront en terre. Construction de nouveau dalot et radier en béton armé |  |  | 4.3 |  | 147000 | 173460 |  |  | PNDAP à trois lots | CSC finalisé
GIN 001 | 2 | Piste de Carrefour Madina-carrefour Soïnde | Dans la préfecture de Mamou commune rural de Soumbalako. | Piste très fréquente et desservant plusieurs zones de production agricole surtout les plaines aménagées de Soumbalako; | Route en terre avec ouvrage (pont et dalot) en béton armé les fossés seront en terre. Remplacement du pont sur le fleuve Bafing par un pont « type Bailey » |  |  | 8.2 |  | 127690.4 | 150674.672 |  |  | Lot 1 : piste Falebagan…
| 4 | Pont sur le fleuve Bafing / piste carrefour Madina-carrefour Soindé / support en béton | Dans la préfecture de Mamou commune rural de Soumbalako. | Le pont actuel sur le Bafing nécessite une reprise et un rehaussement de niveau | Remplacement du pont sur le fleuve Bafing par un pont « type Bailey » |  |  | 30 ml |  | 150000 | 177000 |  |  | Lot 2 : piste carrefour Madina…+ pont de Denken Lot 3: pont "bailey" sur le Bafing
| 3 | Ouvrages sur la piste de Denken | Dans la préfecture de Mamou | Ces ouvrages sont en fait des dalots cassés et reconstruit par les villageois pour leur permettre de traverser les cours d’eau en période de crue ; Les tabliers sont détruits et le culés ne sont en bon état pour supporter un nouveau tablier ; la réhabilitation de ces ouvrages est primordiale pour garantir l’accès au magasin de Denken. | Construction de nouveau dalot en béton armé |  |  |  |  | 56412.5 | 66566.75
|  |  |  | Montant total du marché |  | 0 | 0 | 0 |  | 481102.9 | 567701.422 | 0 | 0